| Lp | Podsta- wa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków - SZYDŁOWSKI MARCIN - MARIANKA |
| 1. | KNR-W 2-01 0212-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami Przedsiębiernymi 0,40m³ na odkład w gruncie Kat III(osadnik, przepompownia, oczyszczalnia ) Obmiar= 28.905m³ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 2-18 0511-01 | Podłoża pod zbiorniki z materia- łów sypkich grub.10 cm( osadnik, przepompownia, oczyszczalnia ) obmiar=1.139m³ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2-18 0513-05 | Montaż zbiornika prefabrykowanego-pozycja analogiczna obmiar=1 st |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR-W 2-01 0310-02 | Wykopy liniowe i szerokości 0.4m pod rurociągi w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat.III-IV; głębokości do 1,5 m( z osadnika do przepompowni i z przepompowni do oczysz calni ) Obmiar= 2.0 m³ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR-W 2-18 0511-01 | Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich grub.10 cm (posypka i zasypka, dot. przewodów od osadnika do przepompowni i od przepompowni do oczyszczalni ) obmiar=2.0x0.4x 0.40 m³ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.110 mm( z osadnika do przepompowni ) obmiar= 2,0 m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 2-18 0517-02 | Przepompownia PVC D-1000mm,h=1000mm-pozycja analogiczna obmiar=1 st |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 2-18 0109-01 | Sieć – montaż rurociągów z rur polietylenowych ( PE,PHD) o śred.zewnetrznej 63 mm -obmiar= 3 m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR-W 2-18 0513-05 | Montaż oczyszczalni -pozycja analogiczna obmiar=1 stud |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 2-01 0309-02 | Ręczne formowanie nasypów keramzytu gr.50cm dowożonego samochodami samowyładowczymi ( obsypywanie zbiornika oczyszczalni )-pozycja analogiczna obmiar=3.6m³ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2-01 0309-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi ( obsypywanie zbiornika oczyszczalni )-pozycja analogiczna obmiar=1.8m³ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 5-10 0103-01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat.III - obmiar= 14.50m - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 0513-05 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych obmiar= 16.50m |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 2-18 0513-05 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. Z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm²- mocowanie prze przykręcenie obmiar=1 szt - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR-W 5-08 0804-01 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2.5mm²(podłączenie przewodu zasilającego oczyszczalnie) Obmiar- 3.0 szt /żeł |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR-W 2-01 0312-02 | Zasypywanie wykopów ziemią ( obmiar dla całości zadania ) Obmiar- 13.30m³ |  |  |  |  |  |  |