Zał. Nr 3

Ślepy kosztorys

Szydłowska  Krystyna  - Wieszczyce                                                                                   1.

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 37,4 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 6,0 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 14,8 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 27 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

Milczarski  Jacek   - Wieszczyce                                                                                   2.

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 25,6 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 0,8 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 0,5 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 1,5 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

Warszawski  Leszek   - Rejmontów                                                                                    3.

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 32,2 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 5,5 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 12,5 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 22 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

4

Krzywicki   Sławomir   - Długołęka

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 25,6 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 0,8 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 0,5 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 1,5 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

5

Przybysz  Grzegorz   -Przyzórz

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 25,6 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 90,8 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 0,5 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 1,5 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

Anna  Gasik   - Kozia  Góra                                                                                            6

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 16,4 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 1,8 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 37,6 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 1,5 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

7

Dreszer  Andrzej  - Niedrzew Drugi

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 31,3 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 3,0 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 11,7 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 10,0 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

Grabarczyk  Jan   -Kozia Góra                                                                                           8

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 28,1 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 1,4 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 10,1 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 1,0 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

9

Kudrycki  Piotr   - Muchnice Nowe

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 33,3 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 5,2 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 14,8 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 1,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 16 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |

Walkowiak Stanisław   - Sójki                                                                                        10

| LP | KOD | Nazwa | jedn | ilość | Cena jedn. | Razem zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Roboty ziemne |
| --- |
| 1 | KNNR 00010307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 głebokości do 3,0 m o ścianach pionowych , z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.III | m³ | 18,9 |  |  |
| 2 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki 10 cm + osypka rurociągu 20 cm | m³ | 3,7 |  |  |
| 3 | KNNR0004 1411-0300 | Podsypki z keramzytu pod tarasy | m³. | 0,3 |  |  |
| 4 | KNNR0001 0318-0500 | Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m,głębokości do 6 m | m³ | 3,4 |  |  |

| Roboty montażowe |
| --- |
| 5 | KNNR0004 1308-0100 | Kanały z rur PCV łączone na wcisk- Rurociągi klasy „S” o śr.zew.110 mm | m | 8,0 |  |  |
| 6 | KNNR0004 1009-0100 | Rurociągi z PEHD o śr. zew. 32mm | m | 8,0 |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Osadnik bezodpływowy dwukomorowy | szt. | 1 |  |  |
| 8 | KNNR0004 1321-0200 | Kształtki z PCV-trójnik 90st.110/110 | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Montaż oczyszczalni ścieków i Przepompowni w gotowych wykopach | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Zestaw pojemników przelewowych na wodę z montażem | szt. | 1 |  |  |
| Koszty netto ogółem |  |
| Podatek VAT 7 % |  |
| Koszty brutto ogółem |  |