Strzelce, dn.08.08.2008 r.

ZP-3410-7/08

Wg rozdzielnika

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Urząd Gminy Strzelce przekazuje poniżej treść zapytania i odpowiedzi, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Budowę kompleksu sportowego w Strzelcach w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.

Zapytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię syntetyczną o następujących parametrach:

- ciężar włókna 12800 Dtex

- gęstość pęczków 9 374/m2

- włókno proste monofilowe

- skład chemiczny włókna - polietylen

- ciężar całkowity nawierzchni 3303 gr/nr2

Oferowana nawierzchnia posiada wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź zamawiającego:

Wymagania wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przez Zamawiającego to wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza, zatem złożenie oferty z parametrami wyższymi.

Zapytanie 2.

W S1WZ, w rozdziale 10 pkt. 4 Zamawiający wymaga dostarczenia:

1) próbki oferowanej trawy z oryginalną metryczką producenta oraz kartę techniczną trawy,

2) aktualny atest higieniczny PZH (dotyczący trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej)

3) imienną autoryzację producenta trawy syntetycznej do jej montażu na oferowany obiekt,

4) aktualny certyfikat FIFA 1 lub FIFA 2 Stars na oferowaną trawę syntetyczną

Zwracamy się zapytaniem czy powyższe próbki i dokumenty dołączyć do oferty, czy dostarczyć na etapie realizacji wykonania montażu nawierzchni syntetycznych?

Odpowiedź zamawiającego:

Powyższe próbki i dokumenty dołączyć do oferty.

Strzelce, dn.13.08.2008 r.

ZP-3410-7/08

Wg rozdzielnika

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Urząd Gminy Strzelce przekazuje poniżej treść zapytania i odpowiedzi, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Budowę kompleksu sportowego w Strzelcach w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.

Zapytanie 1.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił rodzaje nawierzchni, jednak nie określił, na jakiej podstawie zamierza zweryfikować na etapie składania ofert czy zaoferowano właściwy produkt. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga udokumentowania rodzaju i parametrów oferowanej nawierzchni poprzez załączenie do oferty:

1.Kart technicznych oferowanego produktu potwierdzonej przez producenta nawierzchni.

2. Atestów higienicznych oferowanych nawierzchni

3.Aprobaty lub rekomendacji rechnicznej ITB lub innego dokumentu przez instytucje
uprawnione do badania potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni.

4.Autoryzacji producenta \wystawionej dla Wykonawcy i dotyczące powyższego zadania.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wymaga udokumentowania rodzaju i parametrów oferowanej nawierzchni poprzez załączenie do oferty niezbędnych dokumentów i próbek określonych w rozdziale 11 punkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.