**Strzelce, dn.06.11.2014 r.**

**ZP.271.5.2014**

**WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: **„Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

 **Pytania Wykonawcy:**

1. Zamawiający, w Programie Funkcjonalno Użytkowym wspomina o zbiornikach wykonanych z betonu. Czy Zamawiający dopuści urządzenia oparte o zbiorniki wykonane z żywicy ortoftalowej wzmacnianej włóknem szklanym? Jest to bardzo wytrzymały i chemicznie odporny, a zarazem lekki materiał- od dawna z powodzeniem stosowany w budowie oczyszczalni ścieków.
2. Czy Zamawiający dysponuje chociażby przybliżoną szacunkową ilością ścieków (bądź mieszkańców) dla poszczególnych posesji?
3. Czy likwidacja istniejących, nieużywanych studni leży po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, iż:

Ad. 1

Zgodnie ze specyfikacja i dokumentacją przyjęto zbiorniki betonowe.

Ad. 2

Zgodnie z dokumentacją przewidywana ilość osób korzystających z oczyszczalni – do 6 ( w jednym przypadku do 10 ).

Ad. 3

Likwidacja istniejących studni – nie . W przypadkach lokalizacji oczyszczalni w miejscu istniejącego zbiornika bezodpływowego (szmbo) – tak.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Wójt**

**/-/ Tadeusz Kaczmarek**