ZP-3410-5/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce”.

I. Zamawiający: Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce

Prowadzący postępowanie:

Urząd Gminy Strzelce

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

tel.: (024)  356 66 01

fax.: (024) 356 66 15

http://ugstrzelce.bip.org.pl

ugstrzelce@plocman.pl

7.00 – 15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia             29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków typu hydroponicznego o powierzchni jednostki centralnej do 3,5 m2 . Redukcja zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie powinna przekraczać: BZT5 – 25 mg O2/litr, CHZT – 125 mgO2/litr, zawiesina ogólna 35 mgO2/litr.

Szczegółowy zakres robót zawiera: przedmiar robót, dokumentacja projektowa.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne  z  dokumentacją  techniczną oraz specyfikacją

wykonania i odbioru robót.

Miejsce realizacji:

Siemianów, Klonowiec Stary.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Nazwa / kod ustalone z Wspólnego Słownika Zamówień

45232421-9; Roboty w zakresie oczyszczania ścieków.
45252000-8; Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów.

IV. Termin wykonania zamówienia

- do dnia 15.12.2008 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.2 . Sposób dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków:

ad. a) Warunek spełnią wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807) obejmującą swoim zakresem przedmiotowe zamówienie;

ad. b) Warunek spełnią wykonawcy, którzy:

- • wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

• złożą oświadczenie, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (wg zał. Nr 2 do siwz),

ad. c) Warunek spełnią wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (wg zał. Nr 2 do siwz),

ad. d) Warunek spełnią wykonawcy, którzy załączą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu i dokumenty wymienione w części VI niniejszej siwz, potwierdzające spełnienie

warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz).

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie VI niniejszej siwz. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie, chociaż jednego warunku (po uwzględnieniu okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym (z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1)

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

- oświadczenie wg wzoru załącznik nr 2,

- polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

3.1  Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

3.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że :

- warunki określone w pkt. V 1.1 b) i c), na potwierdzenie których należy złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w części – spełnią łącznie wszyscy wykonawcy,

- warunek określony w pkt.V 1.1a) i d), na potwierdzenie którego należy złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione  – spełnia każdy z wykonawców.

4. Inne dokumenty:

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Leszek Śniecikowski - sprawy merytoryczne - tel. (24) 356-66-04

Marek Tybura - sprawy formalne - tel. (24) 356-66-14

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Pytania muszą być skierowane na adres:

Urząd Gminy Strzelce

ul.Leśna 1

99-307 Strzelce

Fax.: (024) 356 66 15

2.  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata (Zamawiającego lub Wykonawcy) przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

VIII.  Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000 zł,(słownie: trzy tysiące zł).

3. Wykonawca wnosi wadium:

3.1) w pieniądzu, sposób przekazania:

na konto zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Strzelcach Nr 65 9035 0007 0000 1007 2000 0020

lub w jednej z poniżej podanych form:

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.).

Sposób przekazania wadium, o którym mowa w pkt.3.2 do pkt.3.5- należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10 przed upływem terminu składania ofert lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

4. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w wymaganym terminie.

# IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

Przygotowanie oferty

A.

- wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej (zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej ), w języku polskim, pismem czytelnym,

- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

- oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa,

- oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,

- dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

- wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, ponadto ofertę należy ponumerować kolejno stronami

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

B.

1. Wykonawca składa ofertę (wg wzoru zał. nr 1) (w jednym opakowaniu, kopercie) w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Ponadto oferta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Koperta powinna zostać opisana nazwą przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia według podanego niżej wzoru:

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce.”– nie otwierać przed dniem  31.07.2008r. przed godz. 12:00”.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak pierwotną ofertę z dopiskiem „ZMIANA”.

4. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z przepisem art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Strzelce

ul.Leśna 1

99-307 Strzelce

(sekretariat)

do dnia 31.07.2008r. do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Strzelce

ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

dnia 31.07.2008r. o godz. 12:00

3. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oraz inne odpowiednie informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Informacje, o których mowa wyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XIII. 21. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

----------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                  |Waga%

----------------------------------------------------------------------

|Cena  (ofertowa brutto)                                          | 100

----------------------------------------------------------------------

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:      	cena

Wzór:                      	(Cn/C of.b x 100) x 100% = ilość punktów

Cn - najniższa cena oferty

## C of.b - cena oferty badanej

100 - wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści również na stronie internetowej ugstrzelce.bip.org.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.

3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy wykonawcy ci złożą umowę regulujących ich współpracę.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania (doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego- Bank Spółdzielczy w Strzelcach            Nr 65 9035 0007 0000 1007 2000 0020 z podaniem tytułu wpłaty.

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia     9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.).

Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w pkt.3.2 do pkt. 3.5 - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy

1.	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

3.	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4.	Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest zgodnie z art. 180-183 ustawy.

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XIX. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XX. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert wariantowych.

XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów.

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVI. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Nr 1. Formularz ofertowy

Nr 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publiczych

Nr 3. Projekt umowy

Nr 4. Wykaz robót (formularz)

Nr 5. Przedmiar robót

Nr 6. Projekt budowlany

Nr 7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

ZATWIERDZAM

W ó j t

/-/ Tadeusz Kaczmarek

_____________________

Podpis osoby uprawnionej

Strzelce, dn.10.07.2008 r.

ZP-3410-5/08                                                                                                                   Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	.....................................................................................................................................

Siedziba:..................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Numer telefonu:		0 (**) ......................................

Numer faksu:			0 (**) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Strzelce

Ul. Leśna 1

99-307 Strzelce

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:„ „Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce.”- Nr sprawy: ZP-3410-5/08.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty łącznie

Cena ofertowa netto ........................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………….............……)

Stawka pod. VAT   ..............%,  wartość pod. VAT....................................zł

Cena ofertowa brutto ...................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... .……………………………………………………............………………………………)

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........................................................

zakres odpowiedzialności

tel. kontaktowy: .................................................................................................................................

..............

- .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......................................................

zakres odpowiedzialności

tel. kontaktowy: ...............................................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.   Zapoznałem/am się z placem budowy i nie wnoszę uwag.

5.   Wykonam/y zamówienie publiczne w terminie określonym w umowie

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- Formularz ofertowy

- Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

- Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego

- Wykaz robót wraz z referencjami

- Oświadczenie wykonawcy wg wzoru załącznik nr 2 do siwz

- Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

- Dowód wniesienia wadium

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

- ........................................................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________               ________________________________________

Imiona i nazwiska osób 	                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy		reprezentowania wykonawcy

ZP-3410-5/08

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:. „Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce.”

Data: ...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy ........................................................................................

Adres wykonawcy ..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

______________________	                                ________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		           Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy		            reprezentowania Wykonawcy

U  M  O  W  A     Nr    3420-....../08

W dniu  ................ roku w Urzędzie Gminy Strzelce pomiędzy:

### Gminą Strzelce

### Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1

## zwanym dalej „Zamawiającym” ,reprezentowanym przez :

- Wójta Gminy - Tadeusza Kaczmarka

a

........................................................................

........................................................................

z siedzibą

..................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:

NIP: ..................................     ,  Urząd  Skarbowy   w .................................

Została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym .

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Strzelce.”

Do realizacji przyjęto 20 szt. przydomowych oczyszczalnie ścieków typu hydroponicznego o powierzchni jednostki centralnej do 3,5 m2.

Miejsce realizacji:

Siemianów, Klonowiec Stary.

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Zakres przedmiotu umowy określa opracowany na podstawie dokumentacji przetargowej kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje wykonanie robót:

- dane wg dokumentacji projektowej-

# § 2.

1.  Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy  :

- przekazanie placu budowy .......................... rok

- rozpoczęcie robót                ........................... rok

Termin wykonania robót  :  -   do dnia 15.12.2008 r.

2.  Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy,

- przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub złych warunków   atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zakresu robót,

- zlecenie robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj i zakres robót,   uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego .

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej oraz zasadami wykonania robót drogowych.

§ 4.

Stronę Zamawiającego podczas wykonywania robót będzie reprezentował:

Leszek Śniecikowski – przedstawiciel Urzędu Gminy

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

..........................................................................

§ 5.

1. Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót.

2. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość przy wykonywaniu robót objętych umową.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia danych i informacji wymaganych ustawą.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy i przekazania go zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokółu odbioru końcowego.

5. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie realizacji umowy.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu umowy z materiałów własnych i na koszt własny.

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania takich robót. Samowolne wykonanie zmian wykonywane jest na koszt Wykonawcy i może pozostać po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

W innych przypadkach zmiany są niedopuszczalne.

9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu.

Brak powiadomienia o w/w nakłada na Wykonawcę obowiązek dokonania odkrywek umożliwiających zbadanie prawidłowości wykonania robót i zastosowanych materiałów na koszt Wykonawcy. Zakrycie w/w otworów i odkrywek następuje na koszt Wykonawcy.

Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót podlegających zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

§ 6.

1. Materiały i urządzenia, o których mowa w umowie i dokumentacji powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w określonych przepisach, wymogom specyfikacji i dokumentacji ofertowe.

§7.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na podstawie

dokumentacji i kosztorysu ofertowego Wykonawcy i wynosi :

....................... zł  (brutto),    w tym: VAT  ......................... zł

....................... zł (netto)

słownie zł netto  .....................................................................................................................

słownie zł  brutto: ..................................................................................................................

i jest płatne w terminie 21 dni od dnia dokonania końcowego odbioru robót i prawidłowo wystawionej faktury.

2. Wykonanie występujących w toku realizacji umowy robót dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych, potwierdzonych przez Zamawiającego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej. Wykonanie powyżej opisanych robót nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, co wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wynagrodzenie za w/w roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych zastosowanych w ofercie cenowej - kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi kwota 3% wartości umowy i wynosi ............zł . Zabezpieczenie to zostaje wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Wadium przetargowe może być zaliczone jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

3. Rodzaj zabezpieczenia winien być zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, wysokość zabezpieczenia pozostaje bez zmian.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminach:

- 70 % zabezpieczenia w terminie do 30 od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- 30 % zabezpieczenia nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji –rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości - na pisemny wniosek Wykonawcy.

6. Zmiany formy zabezpieczenia może być dokonana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

§ 9.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze jako odbiorca faktury.

Zapłata w/w należności będzie następować przelewem na konto Wykonawcy.

§10.

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości

0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki .

2.  Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20,0% wynagrodzenia określonego w umowie.

Zamawiający płaci Wykonawcy kary:

1. Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w umowie za każdy dzień zwłoki licząc od 7-go dnia, w którym miał nastąpić odbiór potwierdzony pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru.

Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 11.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 12.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez nakładania kar:

-  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążane zostają następującymi obowiązkami:

- w terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów zakupionych na realizacje inwestycji, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych umów, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty – pod warunkiem, że są one prawidłowo wykonane, zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót.

§ 14.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 17.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

-     oferta przetargowa .

##### W Y K O N A W C A                                    Z A M A W I A J Ą C Y

ZP-3410-5/08

Załącznik Nr 4

Nazwa wykonawcy	.............................................................................................................................

Adres wykonawcy	.............................................................................................................................

Miejscowość ................................................	 		           Data .........................................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Lp | Odbiorca / Miejsce wykonania | Wartość | Zakres przedmiotowy | Daty rozpoczęcie/zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#55

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek).

______________________________                                _____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                Czytelne podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania wykonawcy		                               reprezentowania wykonawcy

# Text boxes

Załącznik nr 3

PROJEKT