UCHWAŁA   Nr XIII/79/04

RADY  GMINY  STRZELCE

z dnia 18 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu  dostarczania wody  i odprowadzania ścieków   na terenie  gminy Strzelce”

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ; z 2002 roku  Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr  113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214,poz.1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 , poz.1568  i  art.19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz.747)         Rada Gminy uchwala  , co następuje :

§ 1. Uchwalić Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.Wymieniony w ust. 1 Regulamin obowiązuje na obszarze gminy  Strzelce

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Strzelce

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób  zwyczajowo przyjęty  na terenie gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Strzelce

Nr XIII/79//04 z dnia 18 lutego 2004 r.

# REGULAMIN  DOSTARCZANIA  WODY  i  ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział  I

###### Postanowienia  ogólne

§ 1.1. Regulamin niniejszy reguluje  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków  realizowanych przez gminę Strzelce na terenie gminy Strzelce .

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, wydobywaniu , uzdatnianiu i dostarczaniu wody .

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków  rozumie się  działalność polegająca na  odprowadzeniu  i oczyszczeniu ścieków

4. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca  2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72 , poz. 747 ).

§ 2. Odbiorcą usług w znaczeniu Regulaminu jest każdy , kto korzysta z usług wodociągowych i kanalizacyjnych  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i odprowadzenia ścieków  na podstawie zawartej umowy , zwany dalej odbiorcą.

§ 3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków  odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę  lub odprowadzaniu ścieków zawartej między gminą  a odbiorcą

# Rozdział II

Szczegółowe  warunki  i tryb zawierania umów  z odbiorcami usług .

§ 4. 1.Zawarcie umowy z odbiorcą usług następuje na pisemny wniosek  odbiorcy usług , którego  nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej .

2. Umowa może być zawarta z osobą , która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego ( nieruchomości ) , do którego ma być dostarczana woda lub odprowadzone ścieki  a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana  budynkami  wielolokalowymi , umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej .

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego , o którym mowa w ust.3 gmina zawiera umowy z korzystającymi z lokali  osobami , jeżeli są   spełnione następujące warunki :

- wszystkie lokale wyposażone są  w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z gminą ,

- możliwy jest odczyt wodomierzy,

- wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic  wskazań miedzy wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania  wody do lokalu bez zakłócania dostaw w pozostałych lokalach.

5. Gmina może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami , o których mowa w art.6 ust.4 i 5 ustawy również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki , o których mowa w ust. 4.

§ 5. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony .

2. Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy

3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez gminę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług z demontażem wodomierza włącznie .

5. Demontaż wodomierza i odcięcie wody może nastąpić tylko w przypadku rozwiązania umowy

§ 6. Umowa , o której mowa w § 4 ust.1 zwiera w szczególności  postanowienia dotyczące :

- ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia ;

- sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

- praw i obowiązków stron umowy ;

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych ;

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia .

6)  kary umowne

## Rozdział  III

Minimalny  poziom świadczonych usług przez Gminę  oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług , odpowiednich parametrów  świadczonych usług

§ 7.1. Gmina ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody .

2. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

3. Woda do spożycia  przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra zdrowia i opieki społecznej .

§ 8. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej.

§ 9. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej  24  godziny  gmina zapewni zastępczy punkt poboru wody i poinformuje odbiorców o jego lokalizacji .

§ 10. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz  przewidywanym obniżeniu jej jakości gmina informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni prze planowanym terminem .

2. Wstrzymanie dostawy wody i przerwy w odprowadzaniu ścieków  może  nastąpić  bez wcześniejszego powiadomienia odbiorców w przypadkach , gdy z powodu awarii  sieci lub urządzeń nie ma możliwości  dostarczania wody  lub odprowadzania ścieków  , a także w przypadkach , gdy funkcjonowanie sieci i urządzeń  stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska lub zdrowia bądź  życia ludzi , oraz wystąpił brak wody w  ujęciu

§ 11.1. Gmina zobowiązana jest do zainstalowania , zaplombowania i  utrzymania u odbiorcy przekazanego przez odbiorcę  atestowanego (nowego) wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz wodomierzy sprzężonych dla celów p.poż.

2.Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej . Utrzymanie  tego zaworu  należy do obowiązku gminy . Dopuszcza się brak zaworu za wodomierzem w instalacjach wykonywanych przed wejściem w życie regulaminu. W tych przypadkach miejscem wydania rzeczy i rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej  o której mowa wyżej jest wodomierz (złączka wodomierzowa ).

## Rozdział  IV

Sposób rozliczeń

§ 12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub odprowadzania ścieków są prowadzone przez gminę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat  oraz ilości dostarczonej wody lub odprowadzanych ścieków

§ 13. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umowy z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach. Różnica odczytu ilości  pobranej wody  będzie

równo  odpisywana lub dopisywana wszystkim odbiorca indywidualnym  w danym budynku wielolokalowym  bez względu na ilość  pobranej wody .

§ 14. W przypadku braku wodomierza  ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych  zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 15. W przypadku awarii wodomierza  ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody na podstawie odczytu z  analogicznego  okresu  przed  awarią wodomierza  a gdy jest to niemożliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie  roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego  zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza

§ 16. 1. Strony określają w umowie  okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania  terminu zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.

2. Wniesienie  przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowanie należności .

3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty  zostaje ona zaliczona  na poczet przyszłych należności lub na żądanie  odbiorcy  usług zostanie zwrócona

§ 17. 1.Przy  rozliczeniach z odbiorcami gmina zobowiązana jest  stosować taryfę zatwierdzona uchwałą rady gminy bądź wprowadzona w trybie art. 24 ust.8 ustawy

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzania ścieków

## Rozdział  V

### Warunki  przyłączenia do sieci

§ 18.1. Przyłączenie nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Gmina po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne  na przyłączenie nieruchomości lub obiektu w terminie 14 dni od otrzymania wniosku

3. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej powinien zawierać :

1/oznaczenie wnioskodawcy

2/ określenie :

a/ rodzaju parametrów instalacji odbiorowych

b/ charakterystyki zużycia wody

c/ rodzaju i ilości odprowadzanych ścieków

d/ przeznaczenia wody

3/ informacje określająca charakterystykę techniczna obiektu, do którego be4dzie doprowadzona woda ;

4/ proponowany termin rozpoczęcia  poboru wody

4. Do wniosku o którym  mowa w ust.3  osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci  powinna dołączyć :

1/ dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości , której  wniosek

dotyczy;

2/ mapę  sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 określająca usytuowanie nieruchomości   względem sieci  oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu ;

5. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z gminą  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji  oraz dokonanie opłaty przyłączeniowej  zgodnie z  Zarządzeniem Wójta .

6. Warunkiem  podpisaniem umowy na dostawę wody  jest :

- dokonanie odbioru wykonanego przyłącza pod katem spełnienia warunków technicznych ,

- przedstawienia  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej przyłącza,

- potwierdzenie  zgłoszenia  w Starostwie  Powiatowym  w Kutnie  faktu

zakończenia  budowy przyłącza

- spisanie protokółu z przekazania przyłącza  na stan gminy lub  złożenie

oświadczenia o  braku  zgody  na  przekazanie  przyłącza na stan gminy

7.  Przyłącza przyjęte na stan gminy stanowią własność gminy i podlegają utrzymaniu i konserwacji przez gminę .

8. Gmina rozpoczyna dostawę wody nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z odbiorcą .

§ 19.1. Realizacje budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia  przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego  zapewnia na własny koszt  osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości lub obiektu do sieci wodociągowej

2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji wewnętrznej

§ 20.1.  Jeżeli umowa o dostarczenie wody nie stanowi inaczej gmina  odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania  przyłącza wodociągowego  z urządzeniami pomiarowymi włącznie .

2. Wodomierze wewnętrzne  przed  rozpoczęciem odczytów indywidualnych w lokalach podlegają odbiorowi technicznemu  i plombowaniu  przez gminę .

3.  Zamiar  wymiany  wodomierza   z podaniem powodu wymiany winien  być zgłoszona na piśmie  do Urzędu Gminy .W obecności pracownika gminy  zostaną  zdjęte plomby i stary wodomierz  zostaje zdemontowany a nowy  zamontowany  z założeniem nowych plomb.

Zmiany takie zostają rejestrowane w rejestrze zmian prowadzonym przez Urząd Gminy.

Rozdział  VI

Standardy  obsługi  i prawa odbiorcy usług

§ 21. Gmina zapewnia  odbiorcom należyty poziom usługi.

§ 22. Gmina zobowiązana jest do udzielania na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi  a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 23.1. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji

2. Reklamacje powinny być złożone na piśmie

§ 24. Gmina reaguje możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni .

§ 25. W przypadku stwierdzenia przez gminę lub organ inspekcji sanitarnej obniżenie jakości dostarczanej wody odbiorcy  przysługuje upust na zasadach określonych w umowie .

§ 26. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę gmina uprzedza odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty .

Rozdział  VII

Prawa  gminy

§ 27. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody  bądź  zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi .

§ 28. Gmina ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6  ustawy   .

§ 29. Gmina ma prawo odciąć dostawę wody w przypadkach i na warunkach określonych w art.8 ustawy .

§ 30. Gmina może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody , jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług .

§ 31. 1.Uprawnieni przedstawiciele gminy maja prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług , w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów , przeprowadzenia przeglądu , napraw usunięcia awarii  urządzeń posiadanych przez gminę .

2. Uniemożliwienie  wykonania prac określonych  w pkt.1  skutkuje natychmiastowym  odcięciem dopływu wody  i trwałym zabezpieczeniem  przyłącza przez zdemontowanie   urządzenia  przyłączeniowego do sieci głównej .

3. Gmina  ma prawo  dochodzenia  roszczeń uzupełniających  z tytułu pobranej wody  lub  odszkodowania za szkody spowodowane  utrudnieniami  w odczycie stanu wodomierzy ,  wykonania konserwacji urządzeń lub koniecznością  usunięciu awarii .

§ 32.1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie scieków   może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług , w szczególności gdy:

- z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków  ;

- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia  lub środowiska;

3)  w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub odprowadzanie ścieków  (brak umowy , uszkodzone   lub pominięte  wodomierze  i  inne  urządzenia pomiarowe)

2.O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę  , o którym mowa w  ust.1  gmina niezwłocznie  informuje odbiorców , w sposób zwyczajowo przyjęty

#### Rozdział  VIII

##### Obowiązki  odbiorców  usług

§ 33. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy z gminą

§ 34. Odbiorca powinien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami  mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych .

§ 35. Odbiorca usług zobowiązany jest do powiadomienia gminy o  wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 36. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia gminy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu .

§ 37. Odbiorca winien powiadomić gminę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej , które mogą mieć wpływ na działanie sieci .

§ 38. Odbiorca  jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody .

§ 39. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem .

§ 40. Odbiorca  usług zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym pracownikom gminy dostępu do  urządzeń pomiarowych  w celu dokonania odczytu , kontroli oraz wykonania napraw lub usunięcia awarii .

§ 41. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości  usług świadczonych przez gminę oraz nie utrudniający działalności gminy , a w szczególności do :

- użytkowania  instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwości wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej  na skutek cofnięcia wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania :

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie  w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci .

Rozdział  IX

Postanowienia końcowe

§ 42. Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług przez  gminę  przygotuje ona i dostarczy odbiorcom , którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nowe umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków oraz niniejszy regulamin .

§ 43. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (n Dz. U. Nr 72 poz.747 )  wraz z przepisami wykonawczymi  wydanymi na podstawie ustawy